## Nachweise_Prozess
Dimension | Kriterium |  | Indikator |  |  |  | Massnahmen |  |  |  | Nachweisdokumente | [8 empty] | Ablagestruktur
Dimension Name | Kriterium Name | Nr. | Indi-kator Nr. | Indikator Name | Indikator Kommentar (Übertrag in Onlinetool) | Indikator Beurteilung (Übertrag Onlinetool) | Massnahme | Massnahme Kommentar (Journal NH-Berater) | MassnahmeStatus | Massnahme Beurteilung | Wohnen | Büro | Verkauf | Nachweisdokumente provisorische Zertifizierung | Nachweisdokumente definitive Zertifizierung | Verantwortung (Projekt-Spezifisch) | Mitarbeit (Projekt-Spezifisch) | Nachweis Kommentar (Journal NH-Berater) | Status Nachweis
Nutzung | Planung | 1.1.1 | 1.1.1 | Partizipation | Kommentar | Dropdown Menü | M1: Partizipation von lokalen Akteuren | Kommentar | Dropdown Menü |  | X | X | X | Finaler Bauentscheid mit Auflistung von Rekursen | Information an die lokalen Akteure über Bauprozess (Aushänge, Baustellenführungen, Baustellennewsletter, Informationsveranstaltungen usw.) | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  | Dropdown Menü | Organisation / Bewiligungen Organisation / Informationsmanagement
|  | 1.1.1 | [8 empty] | X | X | X | Auflistung der beteiligten lokalen Akteure |  | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  |  | Organisation / Informationsmanagement
|  | 1.1.1 | [8 empty] | X | X | X | Auflistung der Informationsmassnahmen (Besprechungen, Workshops, Veranstaltungen usw., inkl. Belegdokumenten: Agenda, Protokolle, Flyer, Plakate usw.) |  | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  |  | Organisation / Informationsmanagement
|  | 1.1.1 | [8 empty] | X | X | X | Dokumentation der Rückmeldungen aus Besprechungen, Workshops, Veranstaltungen usw. sowie der nachfolgenden Aktionen |  | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  |  | Organisation / Informationsmanagement
|  | 1.1.1 |  |  |  |  | M2: Abstimmung auf übergeordnete Ziele |  | Einschätzung Fachplaner*in |  | X | X | X | Aktuelles übergeordnetes Leitbild, z.B. Stadt-/Gemeindeentwicklungskonzepte, Gestaltungspläne |  | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  |  | Konzepte und Beschriebe / Kontext & Lage
|  | 1.1.2 | 1.1.2 | Bauliche Dichte |  |  | M1: Beurteilung der Ausnützungsziffer |  | Einschätzung NH-Berater*in |  | X | X | X | Volumen- und Flächenberechnung nach SIA 416. Herleitung aus vorhandener AZ. | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Flächen-, Volumenberechnungen, Kennzahlen
|  | 1.1.2 |  | Bauliche Dichte |  |  | M2: Minimierung des Flächenverbrauchs pro Kopf (Wohnen) |  | Bestätigt |  | X |  |  | Flächenauszüge für Wohnungsgrössen | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Flächen-, Volumenberechnungen, Kennzahlen
|  | 1.1.3 | 1.1.3 | Verfahren |  |  | M1: Durchführung eines Architekturwett- bewerbs oder Studienauftrags |  |  |  | X | X | X | Programm Architekturwettbewerb/Studienauftrag |  | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  |  | Konzepte und Beschriebe / Pflichtenhefter
|  | 1.1.3 |  | Verfahren |  |  | M2: Berücksichtigung von Nachhaltig- keitskriterien und Einbezug eines Nachhaltigkeitsex- perten |  |  |  | X | X | X | Programm Architekturwettbewerb mit Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien |  | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  |  | Konzepte und Beschriebe / Pflichtenhefter
|  |  |  | Verfahren | [6 empty] | X | X | X | Beurteilungsmethodik Architekturwettbewerb |  | Architektur | ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Pflichtenhefter
|  |  |  | Verfahren | [6 empty] | X | X | X | Jury und einbezogener Nachhaltigkeitsexperte: Liste mit Funktionen und Qualifikationen |  | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  |  | Konzepte und Beschriebe / Pflichtenhefter
| Zielgruppen | 1.2.1 | 1.2.1 | Hindernisfreie Bauten |  |  | Bestätigung für hindernisfreie Bauten |  |  |  | X | X | X | Bestätigung einer qualifizierten Fachstelle (z.B. Procap) oder Verweis auf vorliegende Bestätigung von qualifizierter Fachstelle in Bauentscheid |  | Architektur | ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Organisation / Bewilligungen
|  |  | 1.2.2 | Integration und Durchmischung |  |  | M1: unterschiedliche Wohnungstypen |  |  |  | X |  |  | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1:200) inklusive Angabe der Flächen | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Kontext & Lage
[7 empty] | M2: Alterswohnungen |  |  |  | X |  |  | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1:200) inklusive Angabe der Flächen | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Grundrisspläne
[7 empty] | M1: Gebäudetiefe für flexible Nutzungen |  |  |  |  | X |  | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1:200) inklusive Angabe der Flächen | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Grundrisspläne
[7 empty] | M2: Aufteilbarkeit der Mietflächen |  |  |  |  | X |  | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1:200) inklusive Angabe der Flächen | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Grundrisspläne
[7 empty] | M3: Ermöglichung mehrerer Haupteingänge bzw. Adressen |  |  |  |  | X |  | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1:200) inklusive Angabe der Flächen | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Grundrisspläne
[16 empty] | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Grundrisspläne
[7 empty] | M1: Einkaufszentrum mit grosser Verkaufsfläche | [5 empty] | X | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1:200) inklusive Angabe der Flächen | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Grundrisspläne
[7 empty] | M2: Kontextbezug zur Vermeidung von Leerständen | [5 empty] | X | Marktabklärungen, Inserateliste/-auszug | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Grundrisspläne
[7 empty] | M3: Attraktivität und Visibilität der Verkaufsflächen | [5 empty] | X | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1:200) inklusive Angabe der Flächen | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsqarchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Grundrisspläne
[16 empty] | Landschaftsarchitektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsqarchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Grundrisspläne
| Raumgestal-tung |  | 1.3.1 | Soziale Kontakte |  |  | M1: Gemeinschaftsräume bzw. Begeg- nungsorte im Innenraum |  |  |  | X | X | X | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1:200) inklusive Angabe der Flächen | Revisionsdokumente Fotos | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsqarchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Grundrisspläne
[7 empty] | M2: Gemeinschaftsräume bzw. Begeg- nungsorte im Aussenraum |  |  |  | X | X | X | Situationsplan (im Verhältnis von mind. 1:500) inklusive Aussenraumgestaltung, Freiräume und Erschliessung | Revisionsdokumente Fotos | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsqarchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Umgebungspläne
|  |  | 1.3.2 | Räumliche Identität |  |  | M1: Angebote an öffentlichen/gemein- schaftlichen Nutzungen |  |  |  | X | X | X | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1:200) inklusive Angabe der Flächen | Revisionsdokumente | NH-Berater*in | Bauherschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, NH-Berater*in |  |  | Pläne / Grundrisspläne
[7 empty] | M2: identifikationsstiftendes Element |  |  |  | X | X | X | Situationsplan (im Verhältnis von mind. 1:500) inklusive Aussenraumgestaltung, Freiräume und Erschliessung. Zusätzlich muss die gebaute/geplante Vegetation näher bezeichnet sein. | Revisionsdokumente | Lüftung | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, NH-Berater*in, LüfTotalunternehmerng |  |  | Pläne / Umgebungspläne
| Raumkomfort |  | 1.4.1 | Innenraumklima |  |  | M1: sommerlicher Wärmeschutz (Temperatur) |  |  |  | X | X | X | Minergie Nachweisformular: sommerlicher Wärmeschutz; Variante 1, 2 oder 3 | Revisionsdokumente | Lüftung | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, NH-Berater*in, LüfTotalunternehmerng |  |  | Pläne / Grundrisspläne
[7 empty] | M2: CO2-Konzentration |  |  |  | X | X | X | Nutzungsvereinbarung zu RAL-Standard (Pflichtenheft / Baubeschrieb etc.) ODER Lüftungskonzept (Beschrieb / Schemen) UND Luftmengenberechnungen nach SIA 382/1 bzw. SIA 2024 bzw. SIA 2023 | Lüftungskonzept (Beschrieb / Schemen) UND Luftmengenberechnungen nach SIA 382/1 bzw. SIA 2024 bzw. SIA 2023 UND Inbetriebnahmeprotokolle Lüftung ODER Ergebnisse Raumluftmessungen CO2 gemäss Minergie-Eco | Lüftung | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, NH-Berater*in, LüfTotalunternehmerng |  |  | Pläne / Umgebungspläne
[11 empty] | X | X | X | - | Inbetriebnahmeprotokolle Lüftung ODER Ergebnisse Raumluftmessungen CO2 gemäss Minergie-Eco | Lüftung | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, NH-Berater*in, LüfTotalunternehmerng |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter Energie
[7 empty] | M3: Feuchte |  |  |  | X | X | X | Lüftungskonzept (Beschrieb / Schemen) | Revisionsdokumente | NH-Berater*in | NH-Berater*in |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept Protokolle / Protokolle Raumluftmessungen
[11 empty] | X | X | X | - | Datenblätter Lüftungsanlagen | Bauphysik | Bauherrschaft, Totalunternehmer, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, Bauphysik |  |  | Protokolle / Inbetriebnahmeprotokolle Protokolle / Protokolle Raumluftmessungen
| Visueller und akustischer Komfort |  | 1.5.1 | Tageslicht |  |  | gute Tageslichtversorgung |  |  |  | X | X | X | Tageslichtnachweis-Berechnung (Bauprojekt) | Revisionsdokumente | Bauphysik | Bauherrschaft, Totalunternehmer, Bauphysik |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
|  |  | 1.5.2 | Schallschutz |  |  | M1: Sicherstellung des Schallschutzes |  |  |  | X | X | X | Schallschutzkonzept oder Schallschutznachweis |  | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter HLKSE
[7 empty] | M2: Anforderungen bezüglich Luft- und Trittschall |  |  |  | X | X | X | Schallschutzkonzept oder Schallschutznachweis | Dokumentation Ausführungskontrollen am Bau durch Bauphysiker oder Bauleitung vor Ort (mit Protokollen) ODER Abnahmemessungen der massgebenden Bauteile und Installationen gemäss Minergie-Eco (Messbericht mit Messprotokollen) | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter ECO (ohne Ausschluss)
| Innovation |  | 1.6.1 | [12 empty] | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  |  | Nachweise / Diverse Nachweise
Infrastruktur | Standort |  | 2.1.1 | Grundversor-gung |  |  | M1: Angebote für Kinderbetreuung bzw. Bildung: |  |  |  | X | X | X | Übersichtskarten (maps.search.ch) Screenshots mit eingeblendeten Points of Interest, Google Maps Kartenansicht | Übersichtskarten (maps.search.ch) Screenshots mit eingeblendeten Points of Interest, Google Maps Kartenansicht | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  |  | Nachweise / Diverse Nachweise
[7 empty] | M2: Angebote für Einkauf von Alltagsgü- ter bzw. Verpflegungsmöglichkeiten |  |  |  | X | X | X | Übersichtskarten (maps.search.ch) Screenshots mit eingeblendeten Points of Interest, Google Maps Kartenansicht | Übersichtskarten (maps.search.ch) Screenshots mit eingeblendeten Points of Interest, Google Maps Kartenansicht | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft
[7 empty] | M3: Angebote für Einkauf von Spezialgü- tern bzw. Dienstleistungen |  |  |  | X | X | X | Übersichtskarten (maps.search.ch) Screenshots mit eingeblendeten Points of Interest, Google Maps Kartenansicht | Übersichtskarten (maps.search.ch) Screenshots mit eingeblendeten Points of Interest, Google Maps Kartenansicht | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  |  | Konzepte und Beschriebe / Kontext & Lage
|  |  | 2.1.2 | Naherholung/ Freizeit |  |  | M1: Angebote für Kultur |  |  |  | X | X | X | Übersichtskarten (maps.search.ch), Google Maps Kartenansicht | Übersichtskarten (maps.search.ch), Google Maps | Bauherrschaft | Totalunternehmer, Bauherrschaft |  |  | Konzepte und Beschriebe / Kontext & Lage
[7 empty] | M2: Angebote für Naherholung |  |  |  | X | X | X | Übersichtskarten (maps.search.ch), Google Maps Kartenansicht | Übersichtskarten (maps.search.ch), Google Maps | NH-Berater | Bauherrschaft, Totalunternehmer, NH-Berater*in |  |  | Konzepte und Beschriebe / Kontext & Lage
[7 empty] | M3: Angebote für Freizeit |  |  |  | X | X | X | Übersichtskarten (maps.search.ch), Google Maps Kartenansicht | Übersichtskarten (maps.search.ch), Google Maps | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Kontext & Lage
| Mobilität |  | 2.2.1 | Öffentlicher Verkehr |  |  | Lage mit guter ÖV-Anbindung |  |  |  | X | X | X | GIS-Kartenausschnitte der ÖV-Güteklasse des betroffenen Grundstücks | GIS-Kartenausschnitte der ÖV-Güteklasse des betroffenen Grundstücks | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Kontext & Lage
|  |  | 2.2.2 | Infrastruktur für Velos |  |  | M1: ausreichende Anzahl Veloparkplätze |  |  |  | X | X | X | Veloparkplatz-Berechnung durch Architekt | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Kontext & Lage
[11 empty] | X | X | X | Verordnung/gesetzliche Vorgaben zu Veloparkplätzen | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr, Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / Kontext & Lage
[11 empty] | X | X | X | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1 : 200), inkl. Angabe der Flächen; die Veloparkplätze sind in den Grundrissen eingezeichnet | Revisionsdokumente | Mobilität | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Mobilität |  |  | Konzepte und Beschriebe / Flächen-, Volumenberechnungen, Kennzahlen
[7 empty] | M2: hohe Qualität der Veloparkplätze |  |  |  | X | X | X | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1 : 200), inkl. Angabe der Flächen; die Veloparkplätze sind in den Grundrissen eingezeichnet | Revisionsdokumente Dokumentation der Veloparkplatz-Ausstattung mit Fotos Auszüge aus dem Leistungsverzeichnis | Mobilität | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Mobilität |  |  | Konzepte und Beschriebe / Flächen-, Volumenberechnungen, Kennzahlen
|  |  | 2.2.3 | Motorisierter Individualverkehr |  |  | M1: Reduktion der Anzahl Parkplätze für Autos |  |  |  | X | X | X | Mobilitätskonzept | Revisionsdokumente | Mobilität | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Mobilität |  |  | Pläne / Grundrisspläne Pläne / Umgebungspläne
[11 empty] | X | X | X | Parkplatz-Berechnung durch Architekt | Revisionsdokumente | Mobilität | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Mobilität |  |  | Pläne / Grundrisspläne Pläne / Umgebungspläne
[11 empty] | X | X | X | Gesetzliche Vorgaben/Verordnung zu Parkplätzen | Revisionsdokumente | Mobilität | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Mobilität |  |  | Konzepte und Beschriebe / Optimierung Betrieb
[11 empty] | X | X | X | Sondernutzungsplanung | Revisionsdokumente | Mobilität | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Mobilität |  |  | Konzepte und Beschriebe / Flächen-, Volumenberechnungen, Kennzahlen
[11 empty] | X | X | X | Baubewilligung | Revisionsdokumente | Mobilität | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Mobilität, Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / Optimierung Betrieb
[7 empty] | M2: Angebot an Parkplätzen mit Infra- struktur für Elektromobilität |  |  |  | X | X | X | Mobilitätskonzept | Revisionsdokumente | Mobilität | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Mobilität |  |  | Konzepte und Beschriebe / Optimierung Betrieb
[11 empty] | X | X | X | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1 : 200), inkl. Angabe der Flächen | Revisionsdokumente | Mobilität | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Mobilität |  |  | Konzepte und Beschriebe / Flächen-, Volumenberechnungen, Kennzahlen
[7 empty] | M3: Angebot an Parkplätzen für ver- schiedene Mobilitätsformen |  |  |  | X | X | X | Mobilitätskonzept | Revisionsdokumente | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Organisation / Bewilligungen
[11 empty] | X | X | X | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1 : 200), inkl. Angabe der Flächen | Revisionsdokumente | TU | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Organisation / Bewilligungen
| Sicherheit |  | 2.3.1 | Naturgefahren |  |  | M1: Wahl des Gebäudestandortes ohne Naturgefahren |  |  |  | X | X | X | Naturgefahrenkarten Auszüge |  | Landschaftsarchitektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Grundrisspläne Pläne / Umgebungspläne
[7 empty] | M2: Schutzmassnahmen bei vorhande- ner Gefährdung |  |  |  | X | X | X | Schutzmassnahmen geplant: Beschrieb, Planauszüge | Revisionsdokumente Fotos der umgesetzten Schutzmassnahmen | Landschaftsarchitektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Grundrisspläne Pläne / Umgebungspläne
|  |  | 2.3.2 | Sicherheits-empfinden |  |  | M1: sichere Spiel- und Freiflächen (Wohnen) |  |  |  | X | X | X | Situationsplan (im Verhältnis von mind. 1 : 500), inkl. Aussenraumgestaltung, Freiräumen und Erschliessung | Revisionsdokumente ODER Fotos | Landschaftsarchitektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr, Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / Grundstück
[7 empty] | M2: kurze und gut einsehbare Wege |  |  |  | X | X | X | Situationsplan (im Verhältnis von mind. 1 : 500), inkl. Aussenraumgestaltung, Freiräumen und Erschliessung | Revisionsdokumente | Landschaftsarchitektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr, Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / Grundstück & Umgebung
[7 empty] | M3: adäquate Beleuchtung des Aussen- raums |  |  |  | X | X | X | Beleuchtungskonzept (aussen) der Wege | Revisionsdokumente | Statik | ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, Statik |  |  | Pläne / Umgebungspläne
[7 empty] | M4: adäquate Beleuchtung des Innen- raums |  |  |  | X | X | X | Beleuchtungskonzept (innen) der Wege | Revisisonsdokumente | Elektro | ArchitekTotalunternehmerr, Elektro, Statik |  |  | Pläne / Umgebungspläne
| Immissionen |  | 2.4.1 | Strahlung |  |  | M1: Reduktion der Radonbelastung |  |  |  | X | X | X | Liste der vorgesehenen Massnahmen zur Reduktion der Radonbelastung | Allgemein: Fotodokumentation der umgesetz-ten Massnahmen Radon M1 Fotodokumentation der umgesetzten Massnahmen ODER Ergebnisse der Raumluftmessungen bez. Radon gemäss Minergie-Eco, wenn das Gebäude in einem Bereich der Wahrscheinlichkeit bei mehr als 10 % liegt, ansonsten gilt die Radonkarte des BAG | Elektro | ArchitekTotalunternehmerr, Elektro, Statik |  |  | Konzepte und Beschriebe / Grundstück & Umgebung
[7 empty] | M2: Reduktion von Elektrosmog |  |  |  | X | X | X | NIS-Zonenplan (NF) mit eingezeichneten Hauptleitungen, Steigzonen und Starkstrom-Verteilanlagen. | Revisionsdokumente Ergebnisse der Abnahmemessungen (NIS-NF von 50 Hz) gemäss Minergie-Eco | Elektro | ArchitekTotalunternehmerr, Elektro, Statik |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[11 empty] | X | X | X | NIS-Zonenplan (HF) mit eingezeichneten Antennen oder Konzept mit Darstellung der maxi-malen Strahlungsbelastung | Revisionsdokumente Ergebnisse der Abnahmemessungen (NIS-NF von 50 Hz) gemäss Minergie-Eco | Bauphysik - Lärm | Bauherrschaft, Totalunternehmer, Bauphysik - Lärm |  |  | Konzepte und Beschriebe / Strahlung
[11 empty] | X | X | X | Elektroinstallationsplan (Bauprojekt), Produktedatenblatt (falls vorhanden) | Revisionsdokumente Ergebnisse der Abnahmemessungen (NIS-NF von 50 Hz) gemäss Minergie-Eco | Bauphysik - Lärm | Bauherrschaft, Totalunternehmer, Bauphysik - Lärm |  |  | Konzepte und Beschriebe / Strahlung
|  |  | 2.4.2 | Lärm |  |  | Aussenräume ohne Lärmbelastung |  |  |  | X | X | X | Lärmgutachten oder Nachweis der Lärmimmissionen mit Ausdruck GIS (z.B. https://map.geo.admin.ch) | Revisionsdokumente | Lüftung | Bauherrschaft, Totalunternehmer, LüfTotalunternehmerng |  |  | Konzepte und Beschriebe / Strahlung
[11 empty] | X | X | X | Situationsplan (im Verhältnis von mind. 1 : 500) mit Erdgeschoss | Revisionsdokumente | Lüftung | Bauherrschaft, Totalunternehmer, LüfTotalunternehmerng |  |  | Konzepte und Beschriebe / Strahlung
|  |  | 2.4.3 | Aussenluft |  |  | M1: Reduktion der Luftbelastung durch Stickstoffdioxid (NO2) |  |  |  | X | X | X | NO2-Konzentration des jeweiligen Standortes (Dokumentation, z.B. Auszug Feinstaubkarte). | Revisionsdokumente | Lüftung | Bauherrschaft, Totalunternehmer, LüfTotalunternehmerng |  |  | Konzepte und Beschriebe / Kontext & Lage
[7 empty] | M2: Reduktion der Luftbelastung durch Feinstaub (PM10) |  |  |  | X | X | X | PM10-Konzentration des jeweiligen Standortes (Dokumentation, z.B. Auszug Feinstaubkarte). | Revisionsdokumente Umgesetzte Massnahmen | Architektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Umgebungspläne
[11 empty] | X | X | X | Geplante Massnahmen bei Nicht-Einhaltung der Grenzwerte | Revisionsdokumente Umgesetzte Massnahmen | Architektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Kontext & Lage
| Aussenraum |  | 2.5.1 | Versickerung/ Retention |  |  | M1: Bau von Versickerungsanlagen |  |  |  | X | X | X | Absichtserklärung oder geplante Massnahmen | Revisionsdokumente Umgesetzte Massnahmenliste ODER Fotos | Architektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Kontext & Lage
[11 empty] | X | X | X | Situationsplan (im Verhältnis von mind. 1 : 500) mit Erdgeschoss | Revisionsdokumente Umgesetzte Massnahmenliste ODER Fotos | Architektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Kontext & Lage
[7 empty] | M2: Bau von Retentionsanlagen |  |  |  | X | X | X | Situationsplan (im Verhältnis von mind. 1 : 500) mit Dachaufsicht mit markierten Retentionsflächen | Revisionsdokumente Umgesetzte Massnahmenliste ODER Fotos | Landschaftsarchitektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[11 empty] | X | X | X | Absichtserklärung oder geplante Massnahmen | Revisionsdokumente Umgesetzte Massnahmenliste ODER Fotos | Landschaftsarchitektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Umgebungspläne
|  |  | 2.5.2 | Biodiversität (mit Umgbungsfläche) |  |  | M1: naturnahe Gestaltung des Aussen- raums |  |  |  | X | X | X | Situationsplan (im Verhältnis von mind. 1 : 500), inkl. Aussenraumgestaltung, Freiräume und Erschliessung; zusätzlich muss die gebaute/geplante Vegetation näher bezeichnet sein; Aussenraumkonzept mit Angaben zur geplanten/gebauten Vegetation ODER Vorzertifikat der Stiftung Natur & Wirtschaft | Revisionsdokumente Pflanzenlisten ODER Zertifikat der Stiftung Natur & Wirtschaft | Landschaftsarchitektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Umgebungspläne
[7 empty] | M2: einheimische Arten |  |  |  | X | X | X | Situationsplan (mind. 1:500) inklusive Aussenraumgestaltung, Freiräume und Erschliessung. Zusätzlich muss die gebaute/geplante Vegetation näher bezeichnet sein. Aussenraumkonzept mit Angaben zur geplanten/gebauten Vegetation. ODER Vorzertifikat der Stiftung Natur & Wirtschaft | Revisionsdokumente Pflanzenlisten ODER Zertifikat der Stiftung Natur & Wirtschaft | Architektur | ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[7 empty] | M3: Unterhaltskonzept zum Aussenraum |  |  |  | X | X | X | Unterhaltskonzept | Revisionsdokumente | Architektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Umgebungspläne ODER Konzepte und Beschriebe / Grundstück & Umgebung UND / ODER Nachweise / Zertifikate Nachhaltigkeitslabels
[7 empty] | M4: Eliminierung von Kleintierfallen |  |  |  | X | X | X | Situationsplan (mind. 1:500) inklusive Aussenraumgestaltung, Freiräume und Erschliessung. Aussenraumkonzept mit Angaben zur geplanten/gebauten Eliminierung von Kleintierfallen | Revisionsdokumente | Architektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Umgebungspläne ODER Konzepte und Beschriebe / Grundstück & Umgebung UND / ODER Nachweise / Zertifikate Nachhaltigkeitslabels
[7 empty] | M5: Gewährleistung des Vogelschutzes |  |  |  | X | X | X | Ausgefülltes Minergie-Eco Formular «Nachweis Vögel und Glas» und allenfalls Stellungnahme des Schweizer Vogelschutzes (SVS) | Revisionsdokumente Fotos | Landschaftsarchitektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Grundstück & Umgebung
|  |  | 2.5.2 | Biodiversität (ohne Umgebungsfläche) |  |  | M1: Umsetzung der Dachbegrünung |  |  |  | X | X | X | Dachaufsicht (im Verhältnis von mind. 1 : 200) | Revisionsdokumente Pflanzenlisten | Architektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Umgebungspläne
[7 empty] | M2: keine invasiven Arten |  |  |  | X | X | X | Dachaufsicht (im Verhältnis von mind. 1 : 200) | Revisionsdokumente Pflanzenlisten | Architektur | ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Grundstück & Umgebung
[7 empty] | M3: Umsetzung der Fassadenbegrünung |  |  |  | X | X | X | Fassadenpläne (im Verhältnis von mind. 1 : 200) | Revisionsdokumente | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Pläne / Grundrisspläne
[7 empty] | M4: Gewährleistung des Vogelschutzes |  |  |  | X | X | X | Ausgefülltes Minergie-Eco-Formular «Nachweis Minergie-Eco Vorgabe N/MG6.010 Vogelschutz» und allenfalls Stellungnahme des SVS | Revisionsdokumente Fotos | NH-Berater*in | ArchitekTotalunternehmerr, NH-Berater*in |  |  | Pläne / Grundrisspläne
| Innovation |  | 2.6.1 | [7 empty] | X | X | X |  |  | Architektur | Architekur, NH-Berater*in |  |  | Pläne / Fassaden- & Schnittpläne
CO2/Energie | Architektur/ Konzept |  | 3.1.1 | Gebäude |  |  | M1: kompaktes Gebäude |  |  |  | X | X | X | Minergie-Antrag /Nachweisformular ODER Heizwärmebedarfsberechnung nach SIA 380/1 | Revisionsdokumente | NH-Berater*in | Architekur, NH-Berater*in |  |  | Nachweise / Diverse Nachweise
[7 empty] | M2: Fensterflächenanteil der Fassade (Glasanteil) |  |  |  | X | X | X | Flächenauszug Fassade mit Fensterflächenanteil | Revisionsdokumente | Architektur | ArchiteTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro
|  |  | 3.1.2 | Sommerlicher Wärmeschutz |  |  | guter konstruktiver, sommerlicher Wärme- schut |  |  |  | X | X | X | Minergie Nachweisformular: sommerlicher Wärmeschutz; Variante 1, 2 oder 3 | Revisionsdokumente | Sanitär | ArchitekTotalunternehmerr, Sanitär |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter Energie
|  |  | 3.1.3 | Effizienz Warmwasserver-teilung |  |  | M1: effiziente Anordnung von Nasszellen |  |  |  | X | X | X | Architekturgrundrisse | Revisionsdokumente | Heizung, Lüftng, Klima, Santär, Elektro, GA | Bauherrschaft, Totalunternehmer, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, GA |  |  | Konzepte und Beschriebe / Flächen-, Volumenberechnungen, Kennzahlen
[7 empty] | M2: geringe Warmwasserverlustzahl |  |  |  | X | X | X | Grobauslegung oder Feinplanung Warmwasserverlustzahl nach SIA-Norm 385/2 (2015) | Revisionsdokumente | GA | Bauherrschaft, Totalunternehmer; Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, GA |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter Energie
|  |  | 3.1.4 | Energie- und Regelkonzept |  |  | M1: Energiekonzept |  |  |  | X | X | X | Prinzip Hydraulikschema Wärme und Kälte Prinzipschema Lüftungen UND Energieversorgungs- und Lüftungskonzept Wirkpläne Schnittstellenpapier GAB/MAB ODER Baubeschrieb mit Aussagen zu den oben genannten Themen | Revisionsdokumente | NH-Berater*in | Bauherrschaft, Totalunternehmer, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, NH-Berater*in |  |  | Pläne / Grundrisspläne
[7 empty] | M2: Definition einer Regelstrategie |  |  |  | X | X | X | Regelkonzept/Steuerungsbeschrieb | Revisionsdokumente | Heizung | Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter Energie
| Eigenversor-gung |  | 3.2.1 | Vor Ort genutzte Wärme |  |  | Nutzung von vor Ort gewonnener, erneuer- barer Energie |  |  |  | X | X | X | Minergie-Antrag/-Nachweisformular UND detaillierte Zusammenstellung der Energieträger/Fernwärme ODER Heizwärmebedarfs-Berechnung nach SIA 380/1 UND Dokumentation zur Wärmeer-zeugung inkl. detaillierte Zusammenstellung der Energieträger/Fernwärme | Revisionsdokumente Minergie-Ausführungsbestätigung Minergie-Zertifikat | Elektro | Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[11 empty] | X | X | X | Sofern vorhanden: Berechnung der Jahresarbeitszahlen (JAZ) bei Wärmepumpen (z. B. WPesti, SIA-TEC-Tool) | Revisionsdokumente | NH-Berater*in | Bauherrschaft, Totalunternehmer, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, NH-Berater*in |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
|  |  | 3.2.2 | Autarkiegrad Elektrizität |  |  | Nutzung von vor Ort produzierter erneuer- barer Elektrizität |  |  |  | X | X | X | Minergie-Antrag/Nachweisformular ODER Nachweis Autarkiegrad nach SIA 380, PVopti ODER Absichtserklärung, Baubeschrieb | Minergie-Antrag/Nachweisformular ODER Nachweis Autarkiegrad nach SIA 380, Pvopti | NH-Berater*in | Bauherrschaft, Totalunternehmer, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, NH-Berater*in |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter Energie Nachweise / Zertifikate Nachhaltigkeitslabels Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[16 empty] | NH-Berater*in | Bauherrschaft, Totalunternehmer, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, NH-Berater*in
| Treibhausgase |  | 3.3.1 | CO2-Emissionen Betrieb |  |  | Senkung der Treibhausgasemissionen im Betrieb |  |  |  | X | X | X | Minergie-Antrag/-Nachweisformular ODER Heizwärmebedarfs-Berechnung nach SIA 380/1 UND Dokumentation zur Wärmeer-zeugung | Revisionsdokumente Minergie-Ausführungsbestätigung Minergie-Zertifikat | NH-Berater*in | Bauherrschaft, Totalunternehmer, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, NH-Berater*in |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[11 empty] | X | X | X | Sofern vorhanden: Berechnung JAZ bei Wärmepumpen (z. B. WPesti, SIA-TEC-Tool) | Revisionsdokumente | Lüftung | Bauherrschaft, Totalunternehmer, LüfTotalunternehmerng |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter Energie
| Primärenergie |  | 3.4.1 | Energiekennzahl Betrieb |  |  | Senkung des Primärenergiebedarfs im Betrieb |  |  |  | X | X | X | Minergie-Antrag/Nachweisformular ODER Heizwärmebedarfs-Berechnung nach SIA 380/1 UND Dokumentation Wärmeerzeugung | Revisionsdokumente Minergie-Ausführungsbestätigung Minergie-Zertifikat | Lüftung | Bauherrschaft, Totalunternehmer, LüfTotalunternehmerng |  |  | Organisation / Verträge
[11 empty] | X | X | X | Sofern vorhanden: Berechnung JAZ bei Wärmepumpen (z. B. WPesti, SIA-TEC-Tool) | Revisionsdokumente | Lüftung | Bauherrschaft, Totalunternehmer, LüfTotalunternehmerng |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter Energie Nachweise / Zertifikate Nachhaltigkeitslabels Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
| Elektrizität |  | 3.5.1 | Lüftung |  |  | M1: nutzungsabhängige Regelung |  |  |  | X |  |  | Beschrieb zu Regelung/Steuerung | Revisionsdokumente | Lüftung | Bauherrschaft, Totalunternehmer, LüfTotalunternehmerng |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[7 empty] | M2: minimale Luftmenge |  |  |  | X |  |  | Lüftungskonzept (Beschrieb/Schema) UND Luftmengen-Berechnungen nach SIA 382/1 bzw. SIA 2024 | Revisionsdokumente | Lüftung | Bauherrschaft, Totalunternehmer, LüfTotalunternehmerng |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter Energie Nachweise / Zertifikate Nachhaltigkeitslabels Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[7 empty] | M3: energieeffizienter Antrieb |  |  |  | X |  |  | Anlagenbeschrieb/-schema mit Hinweisen zu Effizienz Antriebsart | Revisionsdokumente | Lüftung | Bauherrschaft, Totalunternehmer, LüfTotalunternehmerng |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[7 empty] | M2: minimale Luftmenge |  |  |  |  | X | X | Lüftungskonzept (Beschrieb/Schema) UND Luftmengen-Berechnungen nach SIA 382/1 bzw. SIA 2024 | Revisionsdokumente | Elektro | Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[7 empty] | M3: energieeffizienter Antrieb |  |  |  |  | X | X | Anlagenbeschrieb/-schema mit Hinweisen zu Effizienz Antriebsart | Revisionsdokumente | Elektro | Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[7 empty] | M4: geringer Druckverlust |  |  |  |  | X | X | Grundrisse mit erkennbaren Lüf-tungssteigzonen (im Verhältnis von mind. 1 : 200) UND Schnittplan mit erkennbarer Installationshöhe | Revisionsdokumente | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter HLKSE
|  |  | 3.5.2 | Beleuchtung |  |  | M1: energieeffiziente Leuchten |  |  |  | X | X | X | Grundrisse Elektro-/Lichtplanung UND Datenblätter der eingesetzten Leuchten (Energieeffizienzklasse) ODER Baubeschrieb | Grundrisse Elektro-/Lichtplanung UND Datenblätter der eingesetzten Leuchten (Energieeffizienzklasse) | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Pläne / Gebäudetechnikpläne Pläne / Fassaden- & Schnittpläne
[7 empty] | M2: geregelte Beluchtung |  |  |  | X | X | X | Datenblätter/Dokumentation der eingesetzten Steuerung ODER Baubeschrieb | Datenblätter/Dokumentation der eingesetzten Steuerung | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept Nachweise / Nachweise & Datenblätter HLKSE
|  |  | 3.5.3 | Haushaltsgeräte |  |  | Einbau energieeffizienter Haushaltsgeräte |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb | Produktdatenblätter eingebauter Geräte | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept Nachweise / Nachweise & Datenblätter HLKSE
|  |  | 3.5.4 | Stromprodukt |  |  | M1: Stromprodukt aus erneuerbaren Energieträgern |  |  |  | X | X | X | Absichtserklärung bezüglich künftig verwendeten Produkts (z.B. in Baubeschrieb) inkl. Stromkennzeichnung (SKZ) des Energieversorgungsunternehmens (EVU) | Bestellungsnachweis o. Ä. bez. des zukünftig verwendeten Produkts, inkl. SKZ des EVU oder Zertifikat (z. B. naturemade star) | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Konzepte und Beschriebe / Baubeschrieb & Materialkonzept
[7 empty] | M2: Stromprodukt aus inländischen Energieträgern |  |  |  | X | X | X | Absichtserklärung bezüglich künftig verwendeten Produkts (z.B. in Baubeschrieb) inkl. Stromkenn-zeichnung (SKZ) des Energiever-sorgungsunternehmen (EVU) | Bestellungsnachweis o. Ä. bez. des zukünftig verwendeten Produkts, inkl. SKZ des EVU oder Zertifikat (z. B. naturemade star) | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Konzepte und Beschriebe / Baubeschrieb & Materialkonzept Konzepte und Beschriebe / Nachweise & Datenblätter Energie
| Innovation |  | 3.6.1 | [12 empty] | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Konzepte und Beschriebe / Baubeschrieb & Materialkonzept Konzepte und Beschriebe / Nachweise & Datenblätter Energie
Materialien | Altlasten |  | 4.1.1 | Altlasten auf dem Grundstück |  |  | M1: Nutzung von zuvor bebautem Grundstück |  |  |  | X | X | X | Luftbild | Luftbild | NH-Berater*in | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, NH-Berater*in
[7 empty] | M2: Sanierung von Altlasten |  |  |  | X | X | X | Sanierungskonzept / geologisches Gutachten | Sanierungskonzept / geologisches Gutachten | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Konzepte und Beschriebe / Grundstück
[11 empty] | X | X | X | Geoinformationssystem (GIS) | Geoinformationssystem (GIS) | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Konzepte und Beschriebe / Grundstück & Umgebung
| Graue Energie |  | 4.2.1 | Primärenergie Erstellung |  |  | Berechnung und Einhaltung der Grenzwerte zu Treibhausgasemissionen Erstllung |  |  |  | X | X | X | Berechnung der grauen Energie mit «Berechnungstool Graue Energie Vorprojekt» von Minergie-Eco oder mindestens gleichwertigem Berechnungstool bez. Genauigkeit | Revisionsdokumente | Landschaftsarchitektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Grundstück
| Umweltbelas-tung |  | 4.3.1 | Recycling |  |  | M1: ökologischer Rückbau |  |  |  | X | X | X | Bericht Gebäudevoruntersuchung gemäss Minergie-Eco | Revisionsdokumente Fotos Rückbauphase, Belege Entsorgung, kantonaler Entsorgungsnachweis | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter Energie
[11 empty] | X | X | X | Ökologisches Rückbaukonzept | Revisionsdokumente Fotos Rückbauphase, Belege Entsorgung, kantonaler Entsorgungsnachweis | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Grundstück & Umgebung
[7 empty] | M2: Vermeidung von Rodungen/Durch- führung von Ersatzpflanzungen |  |  |  | X | X | X | Situationsplan (im Verhältnis von mind. 1 : 500), inkl. Aussenraumgestaltung, Freiräume und Erschliessung, Luftbild, Fotos des bestehenden Zustands | Fotos der Ersatzpflanzungen | Statik | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Statik |  |  | Konzepte und Beschriebe / Grundstück & Umgebung
|  |  | 4.3.2 | Rohstoffe |  |  | M1: lokale Rohstoffgewinnung |  |  |  | X | X | X | Absichtserklärung oder Baubeschrieb | Herkunftsnachweis der verwendeten lokalen Hölzer (HSH Schweizer Holz) und Natursteine | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Grundstück & Umgebung
[7 empty] | M2: nachhaltige bzw. faire Rohstoffge- winnung |  |  |  | X | X | X | Absichtserklärung oder Baubeschrieb | Zertifikate aller verwendeten Hölzer (HSH, FSC, PEFC) bzw. Holzprodukte und Natursteine (BSCI-Verhaltenskodex, Fair Stone, ISO 14001, SA 8000 etc.) | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA2.040 Holzauswahl & Naturstein
|  |  | 4.3.3 | Recyclingbeton |  |  | Einsatz von Recyclingbeton |  |  |  | X | X | X | Aufstellung oder Skizze der Bauteile, für welche RC-Beton verwendet wird mit Angabe Volumenanteil. «Nachweis über Verfügbarkeit von Recycling-Beton» von Minergie-Eco, falls kein oder für gewisse Festigkeitsklassen kein RC-Beton eingesetzt werden kann. | Revisionsdokumente Aufstellung der Mengen nach eingesetzten Betonsorten oder Lieferscheine aller Betonlieferungen Rezepturen des Betonwerks mit RC-Betonanteil | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA2.040 Holzauswahl & Naturstein
|  |  | 4.3.4 | Schadstoffeintrag |  |  | M1: kein Schwermetall in bewitterten Bauteilen |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb | Material- und Produktdeklaratio-nen, Datenblätter Vermerk zum Verbot von bestimm-ten Produkten/Stoffen in den Vor-bedingungen Leistungsbeschrieb, Ausschrei-bungsunterlagen zu einzusetzen-den Produkten Auszug der Werkverträge bez. Verbot von Stoffen | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA2.050 Recycling (RC) – Beton
[7 empty] | M2: kein Einsatz von Montage- oder Füllschäumen für Hohlräume |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb | Material- und Produktdeklaratio-nen, Datenblätter Vermerk zum Verbot von bestimm-ten Produkten/Stoffen in den Vor-bedingungen Leistungsbeschrieb, Ausschrei-bungsunterlagen zu einzusetzen-den Produkten Auszug der Werkverträge bez. Verbot von Stoffen | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA2.020 Schwermetallhaltige bewitterte Bauteile
[7 empty] | M3: kein Einsatz bleihaltiger Materialien |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb | Material- und Produktdeklarationen, Datenblätter Das Verbot von bestimmten Pro-dukten/Stoffen ist in den Vorbedin-gungen zu erwähnen. Leistungsbeschrieb, Ausschrei-bungsunterlagen zu einzusetzen-den Produkten Auszug Werkverträge bezüglich Verbot von Stoffen | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA2.010 Montage- und Abdichtungsarbeiten
[7 empty] | M4: kein Einsatz von Kunstschaum- Dämmstoffen mit halogenierten Treibmitteln |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb | Material- und Produktdeklaratio-nen, Datenblätter Vermerk zum Verbot von bestimm-ten Produkten/Stoffen in den Vor-bedingungen Leistungsbeschrieb, Ausschrei-bungsunterlagen zu einzusetzen-den Produkten Auszug der Werkverträge bez. Verbot von Stoffen | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA2.030 Bleihaltige Materialien
[7 empty] | M5: kein Einsatz von Elektroinstallatio- nen mit Flammschutzmitteln oder halogenierten Kunst- stoffen |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb | Material- und Produktdeklaratio-nen, Datenblätter Vermerk zum Verbot von bestimm-ten Produkten/Stoffen in den Vor-bedingungen Leistungsbeschrieb, Ausschrei-bungsunterlagen zu einzusetzen-den Produkten Auszug der Werkverträge bez. Verbot von Stoffen | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter ECO (ohne Ausschluss)
[7 empty] | M6: kein Einsatz von Holzschutzmitteln mit Wirkstoffen |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb | • Material- und Produktdeklarationen, Datenblätter • Das Verbot von bestimmten Pro-dukten/Stoffen ist in den Vorbedin-gungen zu erwähnen. • Leistungsbeschrieb, Ausschrei-bungsunterlagen zu einzusetzen-den Produkten • Auszug Werkverträge bezüglich Verbot von Stoffen | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter ECO (ohne Ausschluss)
[7 empty] | M7: kein Einsatz von Fugendichtmassen mit fungiziden Wirkstoffen |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb | Material- und Produktdeklaratio-nen, Datenblätter Vermerk zum Verbot von bestimm-ten Produkten/Stoffen in den Vor-bedingungen Leistungsbeschrieb, Ausschrei-bungsunterlagen zu einzusetzen-den Produkten Auszug der Werkverträge bez. Verbot von Stoffen | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter ECO (ohne Ausschluss)
| Raumluftquali-tät |  | 4.4.1 | Schadstoffe Innenraumluft |  |  | M1: keine Formaldehydemissionen aus Baumaterialien |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb mit Definition der Mass-nahmen die umgesetzt werden sollen | Formaldehydemissionen aus Baumaterialien: Ergebnisse der Raumluftmessungen zu Formaldehyden gemäss Minergie-Eco ODER Produktdatenblätter, Sicherheitsdatenblätter oder Prüfatteste der verwendeten Bauprodukte mit Angaben zu Leimart bzw. Formaldehydemission des Produkts | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter ECO (ohne Ausschluss)
[7 empty] | M2: keine Total Volatile Organic Com- pounds (TVOC) aus Bau- und Hilfsstoffen |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb mit Definition der Mass-nahmen die umgesetzt werden sollen | TVOC aus Bau- und Hilfsstoffen: Ergebnisse der Raumluftmessungen zu TVOC gemäss Minergie-Eco ODER Aktuelle Produktedatenblätter des Verbandes der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie (VSLF) Deklarationen oder Sicherheitsda-tenblätter der verwendeten Produkte | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA1.040 Formaldehyd-Emissionen aus Baumaterialien
[7 empty] | M3: kein Einsatz von Anstrichstoffen mit Bioziden |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb mit Definition der Mass-nahmen die umgesetzt werden sollen | Auszug Werkvertrag (Verbot von Stoffen) Aktuelle Produktdatenblätter oder Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Materialien und Stoffe | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA1.050 Lösemittel-Emissionen aus Bau- und Hilfsstoffen
[7 empty] | M4: kein Einsatz von chemischen Holzschutzmitteln |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb mit Definition der Mass-nahmen die umgesetzt werden sollen | Auszug Werkvertrag (Verbot von Stoffen) Aktuelle Produktdatenblätter oder Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Materialien und Stoffe | Sanitär | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Sanitär |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA1.030 Biozid ausgerüstete Produkte
[7 empty] | M5: kein Einsatz von Fugendichtmassen mit Fungiziden |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb mit Definition der Mass-nahmen die umgesetzt werden sollen | Auszug Werkvertrag (Verbot von Stoffen) Aktuelle Produktdatenblätter oder Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Materialien und Stoffe | Bauherrschaft, TU | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA1.020 Chemischer Holzschutz in Innenräumen
[7 empty] | M6: kein Einsatz von lungengängigen Mineralfasern |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb mit Definition der Mass-nahmen die umgesetzt werden sollen | Auszug Werkvertrag (Verbot von Stoffen) Aktuelle Produktdatenblätter oder Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Materialien und Stoffe | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter ECO (ohne Ausschluss)
| Wasser |  | 4.5.1 | Wasserverbrauch |  |  | wassereffiziente Apparate und Armaturen |  |  |  | X | X | X | Planungsunterlagen/Absichtserklärung zum Einsatz wassersparender Installationen | Produktedatenblätter mit Angabe der Durchlauf-/Spülmengen Fotodokumentation | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter ECO (ohne Ausschluss)
| Innovation |  | 4.6.1 | [12 empty] | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Nachweise / Nachweise & Datenblätter ECO (ohne Ausschluss)
Lebenszyklus | Effizienz/ Flexibilität |  | 5.1.1 | Flächeneffizienz |  |  | Gewährleistung einer hohen Flächeneffi- zienz |  |  |  | X |  |  | Volumen- und Flächenberechnung nach SIA 416 mit Angabe der ober-irdischen Hauptnutzfläche (HNF) und Geschossfläche (GF) nach Nutzung | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro
[12 empty] | X |  | Volumen- und Flächenberechnung nach SIA 416 mit Angabe der oberirdischen HNF und GF nach Nutzung | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / Flächen-, Volumenberechnungen, Kennzahlen
[13 empty] | X | Volumen- und Flächenberechnung nach SIA 416 mit Angabe der oberirdischen HNF und GF nach Nutzung | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / Flächen-, Volumenberechnungen, Kennzahlen
|  |  | 5.1.2 | Nutzungsflexibilität |  |  | M1: Flexibilitätsaspekte zur Konstruktion |  |  |  | X |  |  | Darstellung der tragenden und nichttragenden Bauteile inklusive Erdbebenwände in Grundrissplänen mit Erläuterungen | Fotodokumentation Revisionspläne | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / Flächen-, Volumenberechnungen, Kennzahlen
[7 empty] | M1: Erhöhung der Nutzlastreserven | [5 empty] | X | Plausibler Nachweis der Berechnung von Nutzlastreserven | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / Statik-Konzepte
[7 empty] | M1: Flexibilitätsaspekte zur Konstruktion |  |  |  |  | X |  | Darstellung der tragenden und nichttragenden Bauteile inklusive Erdbebenwände in Grundrissplänen mit Erläuterungen | Fotodokumentation Revisionspläne | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / Statik-Konzepte
[12 empty] | X |  | Detailzeichnungen der Decken- und Bodenanschlüsse, Produktnachweis | Fotodokumentation Revisionspläne | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / Statik-Konzepte
[7 empty] | M2: Flexibilitätsaspekte zur Gebäude- technik |  |  |  | X |  |  | Skizzen oder Plänen, welche die Zugänglichkeit der horizontalen Installationen dokumentieren | Fotodokumentation Revisionspläne | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Pläne / Detailpläne
[11 empty] | X |  |  | Auszüge aus den TGA-Plänen bez. der Verteilungen und Anschlüsse der Lüftung und der sanitären Anlagen mit Angabe der räumlichen Reserven | Fotodokumentation Revisionspläne | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Pläne / Gebäudetechnikpläne
[12 empty] | X |  | Nachweislich geplante Reserven in den Technikzentralen, z.B. durch Planungsunterlagen | Revisionsdokumente Fotos nach Fertigstellung (z.B. räumlichen Reserven der vertika-len Schächte) | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Pläne / Gebäudetechnikpläne
[7 empty] | M2: Raumbedarf für Mieterinstallationen | [5 empty] | X | Pläne mit Kennzeichnung Aufstellflächen für Mieterinstallationen | Revisionsdokumente | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Pläne / Gebäudetechnikpläne
[7 empty] | M3: Flexibilitätsaspekte zur Grundriss- und Fassadengestaltung |  |  |  | X |  |  | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1 : 200), inkl. Angabe der Flächen; Fassadenpläne (im Verhältnis von mind. 1 : 200); Fassadenschnitt (im Verhältnis von mind. 1 : 50) | Fotodokumentation Revisionspläne | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Pläne / Gebäudetechnikpläne
[12 empty] | X |  | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1 : 200), inkl. Angabe der Flächen; Fassadenpläne (im Verhältnis von mind. 1 : 200); Fassadenschnitt (im Verhältnis von mind. 1 : 50) | Fotodokumentation Revisionspläne | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Pläne / Grundrisspläne Pläne / Details
| Inbetriebnahme |  | 5.2.1 | Inbetriebnahme |  |  | M1: Erstellung von Grundlagendoku- menten für geordnete Inbetriebnahme |  |  |  | X | X | X | Dokument «Projektvorgaben der Bauherrschaft» mit Auflistung der Systeme UND Dokument «Entwurfsvorgaben» UND Dokument «Inbetriebnahmeplan» ODER Absichtserklärung zur Zeitgerechten Erstellung der oben genannten Dokumenten | Dokument «Projektvorgaben der Bauherrschaft» mit Auflistung der Systeme UND Dokument «Entwurfsvorgaben» UND Dokument «Inbetriebnahmeplan» | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Pläne / Grundrisspläne Pläne / Fassaden- & Schnittpläne Pläne / Details
[7 empty] | M2: Durchführung und Dokumentation der vollständigen geordneten Inbetriebnahme |  |  |  | X | X | X | - | Dokumentation der Funktionsprüfung (Liste der geprüften Systeme und Protokolle) | Elektro | Elektro |  |  | Protokolle / Inbetriebnahmeprotokolle
[11 empty] | X | X | X | - | Nachweise für geordnete Inbetriebnahme: Terminplan Inbetriebnahme mit Einregulierung und Nachjustierung SWKI-Abnahmeprotokolle oder ein Dokument mit der Auflistung der geplanten Tests Protokolle zur systematischen Inbe-triebnahme Mängelliste mit Termin zur Behebung | Elektro | Elektro |  |  | Protokolle / Inbetriebnahmeprotokolle
[7 empty] | M3: Optimierungskonzept |  |  |  | X | X | X | Dokument «Optimierungskonzept» ODER Absichtserklärung zur Zeitgerechten Erstellung Grundlagendokumente M1 | Dokument «Optimierungskonzept» und Nachweis über laufende Umsetzung | Elektro | Elektro |  |  | Protokolle / Inbetriebnahmeprotokolle
|  |  | 5.2.2 | Energiecontrolling/ Betriebsoptimierung |  |  | M1: Erstellen eines objektspezifischen Messkonzepts |  |  |  | X | X | X | Messkonzept inkl. Messstellenplan | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Protokolle / Inbetriebnahmeprotokolle
[7 empty] | M2: Installation der Messeinrichtungen |  |  |  | X | X | X | - | Dokumentation und Protokolle zur Installation der Messeinrichtung | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[7 empty] | M3: automatisierte Auslesung und Übermittlung der Messergebnisse |  |  |  | X | X | X | - | Dokumentation und Protokolle zur Installation der Messeinrichtung | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Protokolle / Inbetriebnahmeprotokolle
| Unterhalt |  | 5.3.1 | Gebäudehülle |  |  | M1: Witterungsbeständigkeit der Fassa- de gemäss Minergie®-Eco |  |  |  | X | X | X | Fassadenschnitt (im Verhältnis von mind. 1 : 50) vom Untergeschoss bis zum Dach mit Angabe der Materialien und konstruktivem Aufbau. | Revisionsdokumente Fotos | Heizung, Lüftng, Klima, Sanitär, Elektro | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Protokolle / Inbetriebnahmeprotokolle
[7 empty] | M2: Witterungsbeständigkeit der Fenster und Sonnenschutzeinrichtungen gemäss Minergie®-Eco |  |  |  | X | X | X | Fassadenschnitt (im Verhältnis von mind. 1 : 50) vom Untergeschoss bis zum Dach mit Angabe der Materialien und konstruktivem Aufbau. | Revisionsdokumente Fotos | Heizung, Lüftng, Klima, Sanitär, Elektro | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Pläne / Grundrisspläne Pläne / Fassaden- & Schnittpläne Pläne / Details
[7 empty] | M3: Austausch- und Rückbaufähigkeit von Tragstruktur und Gebäudehülle gemäss Minergie®- Eco |  |  |  | X | X | X | Fassadenpläne (im Verhältnis von mind. 1 : 200); Fassadenschnitt (im Verhältnis von mind. 1 : 50) vom Untergeschoss bis zum Dach mit Angabe der Materialien und konstruktivem Aufbau | Revisionsdokumente Fotos | Heizung, Lüftng, Klima, Sanitär, Elektro | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Pläne / Details Konzepte und Beschriebe / Baubeschrieb & Materialkonzept
|  |  | 5.3.2 | Gebäudestruktur/ Ausbau |  |  | M1: Zugänglichkeit vertikaler Haustechnik(HT)-Installationen |  |  |  | X | X | X | Beschrieb Haustechnik-Konzept | Revisionsdokumente Fotos nach Fertigstellung (z.B. der Montageöffnungen und bez. Zugänglichkeit der vertikalen Schächte | Heizung, Lüftng, Klima, Sanitär, Elektro | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Pläne / Grundrisspläne Pläne / Fassaden- & Schnittpläne Pläne / Details
[11 empty] | X | X | X | Skizzen oder Plänen, welche die Zugänglichkeit der Installationen dokumentieren (z.B. Höhe und Breite der Gänge und Türen sowie ggf. Abmessungen des Treppenhauses) | Revisionsdokumente Fotos nach Fertigstellung (z.B. der Montageöffnungen und bez. Zugänglichkeit der vertikalen Schächte | Heizung, Lüftng, Klima, Sanitär, Elektro | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[11 empty] | X | X | X | Auszüge aus den Plänen zur Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) bez. der Verteilungen und Anschlüsse der Lüftung/Klimatechnik, Kühlung, Heizung und der sanitären Anlagen mit Erläuterungen | Revisionsdokumente Fotos nach Fertigstellung (z.B. der Montageöffnungen und bez. Zugänglichkeit der vertikalen Schächte | Heizung, Lüftng, Klima, Sanitär, Elektro | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Pläne / Gebäudetechnikpläne
[7 empty] | M2: Zugänglichkeit horizontaler HT-In- stallationen |  |  |  | X | X | X | Beschrieb Haustechnik-Konzept | Revisionsdokumente Fotos nach Fertigstellung (z.B. der Montageöffnungen und bez. Zugänglichkeit der vertikalen Schächte | Heizung, Lüftng, Klima, Sanitär, Elektro | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Pläne / Gebäudetechnikpläne
[11 empty] | X | X | X | Skizzen oder Plänen, welche die Zugänglichkeit der Installationen dokumentieren (z.B. Höhe und Breite der Gänge und Türen sowie ggf. Abmessungen des Treppenhauses) | Revisionsdokumente Fotos nach Fertigstellung (z.B. der Montageöffnungen und bez. Zugänglichkeit der vertikalen Schächte | Heizung, Lüftng, Klima, Sanitär, Elektro | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Konzepte und Beschriebe / HLKSE-Konzept
[11 empty] | X | X | X | Auszüge aus den TGA-Plänen bezüglich der Verteilungen und Anschlüsse der Lüftung/Klimatechnik, Kühlung, Heizung und der sanitären Anlagen mit Erläuterungen | Revisionsdokumente Fotos nach Fertigstellung (z.B. der Montageöffnungen und bez. Zugänglichkeit der vertikalen Schächte | Heizung, Lüftng, Klima, Sanitär, Elektro | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro |  |  | Pläne / Gebäudetechnikpläne
[7 empty] | M3: Ersatz von Maschinen und Grossge- räten |  |  |  | X | X | X | Beschrieb Haustechnik-Konzept | Revisionsdokumente Fotos nach Fertigstellung (z.B. der Montageöffnungen und bez. Zugänglichkeit der vertikalen Schächte | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Pläne / Gebäudetechnikpläne
[11 empty] | X | X | X | Skizzen oder Plänen, welche die Zugänglichkeit der Installationen dokumentieren (z.B. Höhe und Breite der Gänge und Türen sowie ggf. Abmessungen des Treppenhauses) | Revisionsdokumente Fotos nach Fertigstellung (z.B. der Montageöffnungen und bez. Zugänglichkeit der vertikalen Schächte | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Pläne / Gebäudetechnikpläne
[11 empty] | X | X | X | Auszüge aus den TGA-Plänen bezüglich der Verteilungen und Anschlüsse der Lüftung/Klimatechnik, Kühlung, Heizung und der sanitären Anlagen mit Erläuterungen | Revisionsdokumente Fotos nach Fertigstellung (z.B. der Montageöffnungen und bez. Zugänglichkeit der vertikalen Schächte | Bauherrschaft | Bauherrschaft, Totalunternehmer |  |  | Pläne / Gebäudetechnikpläne
| Betrieb |  | 5.4.1 | Variantenvergleiche Lebenszykluskosten |  |  | Variantenvergleiche von LzK-Berechnungen |  |  |  | X | X | X | Definition der Variantenvergleiche und Absichtserklärung (z.B. in Baubeschrieb) | Zusammenfassung/Kurzbericht zu Variantenvergleichen mit Fazit, Empfehlung und begründetem Entscheid | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Gebäudetechnikpläne
|  |  | 5.4.2 | Planunng/Bau |  |  | M1: Einbezug eines Facility- Management(FM)-Planers/-Beraters |  |  |  | X | X | X | Organigramm | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Optimierung Betrieb
[7 empty] | M2: Erstellung eines Betriebsführungs- konzepts |  |  |  | X | X | X | Betriebsführungskonzept | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Optimierung Betrieb
|  |  | 5.4.3 | Gebaudebetrieb |  |  | M1: gemusterte und mittel- bis dunkle Hartbeläge |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb und/oder Materialkonzept | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Optimierung Betrieb
[11 empty] | X | X | X | Detailschnitt (im Verhältnis von mind. 1 : 50) mit Angabe der Materialisierung in den Erschliessungszonen (Treppenhaus, Flure) | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Baubeschrieb & Materialkonzept
[7 empty] | M2: versiegelte und abwaschbare Oberflächen |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb und / oder Materialkonzept | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Detailpläne
[11 empty] | X | X | X | Detailschnitt (im Verhältnis von mind. 1 : 50) mit Angabe der Materialisierung im Innenraum | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Baubeschrieb & Materialkonzept
[7 empty] | M3: einfache Reinigung von Fassaden- material |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb und / oder Materialkonzept | Revisionsdokumente | Architektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Detailpläne
[11 empty] | X | X | X | Fassadenpläne (im Verhältnis von mind. 1 : 200); Fassadenschnitt (im Verhältnis von mind. 1 : 50) vom Untergeschoss bis zum Dach mit Angabe der Materialien und konstruktivem Aufbau | Revisionsdokumente | Architektur, Landschaftsarchitektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Baubeschrieb & Materialkonzept
[7 empty] | M4: einfache Reinigung der Fenster und der Sonnenschutzeinrichtung |  |  |  | X | X | X | Baubeschrieb und / oder Materialkonzept | Revisionsdokumente | Architektur, Landschaftsarchitektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Pläne / Fassaden- & Schnittpläne Pläne / Details
[11 empty] | X | X | X | Fassadenpläne (im Verhältnis von mind. 1 : 200); Fassadenschnitt (im Verhältnis von mind. 1 : 50) vom Untergeschoss bis zum Dach mit Angabe der Materialien und konstruktivem Aufbau | Revisionsdokumente | Architektur, Landschaftsarchitektur | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Baubeschrieb & Materialkonzept
[7 empty] | M5: Konzept und Flächen für Entsor- gung und Recycling |  |  |  | X | X | X | Entsorgungs- oder Betriebsführungskonzept | Revisionsdokumente | BIM | Bauherrschaft, Totalunternehmer, BIM |  |  | Pläne / Fassaden- & Schnittpläne Pläne / Details
[11 empty] | X | X | X | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1 : 200), inkl. Angabe der Flächen; Situationsplan (im Verhältnis von mind. 1 : 500) | Revisionsdokumente | BIM | Bauherrschaft, Totalunternehmer, BIM |  |  | Konzepte und Beschriebe / Baubeschrieb & Materialkonzept
[7 empty] | M6: Logistik für Ver- und Entsorgung |  |  |  | X | X | X | Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse (im Verhältnis von mind. 1 : 200), inkl. Angabe der Flächen; Situationsplan (im Verhältnis von mind. 1 : 500); logistische Schemata | Revisionsdokumente | Bauherrschaft | Bauherrschaft, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr, Statik, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, GA, Licht, Sicherheit, Fassade, Fassade Bauphysik, Mobilität, BIM, NH-Berater*in Unternehmer*in |  |  | Pläne / Grundrisspläne Pläne / Umgebungspläne
| Datenmanage-ment/ Dokumentation |  | 5.5.1 | Building Information Modeling |  |  | M1: Anwendung der BIM-Methode |  |  |  | X | X | X | Das Projektinformationsmodell in Teilen oder vollständig gemäss Anforderungen. | Das Liegenschaftsinformationsmodell in Teilen oder vollständig gemäss Anforderungen. | Bauherrschaft | Bauherrschaft, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr, Statik, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, GA, Licht, Sicherheit, Fassade, Fassade Bauphysik, Mobilität, BIM, NH-Berater*in Unternehmer*in |  |  | Pläne / Grundrisspläne Pläne / Umgebungspläne
[7 empty] | M2: Liegenschafts- und Projektinformationen |  |  |  | X | X | X | Das Projektinformationsmodell in Teilen oder vollständig gemäss Anforderungen. | Das Liegenschaftsinformationsmodell in Teilen oder vollständig gemäss Anforderungen. | Bauherrschaft | Bauherrschaft, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr, Statik, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, GA, Licht, Sicherheit, Fassade, Fassade Bauphysik, Mobilität, BIM, NH-Berater*in Unternehmer*in |  |  | Konzepte und Beschriebe / Optimierung Betrieb
|  |  | 5.5.2 | Dokumentation Betrieb |  |  | M1: Erstellung «Vorgabedokument Bauwerksdokumentation» |  |  |  | X | X | X | «Vorgabendokument Bauwerks-dokumentation» oder gleichwertig | Revisionsdokumente | Bauherrschaft | Bauherrschaft, ArchitekTotalunternehmerr, LandschaftsarchitekTotalunternehmerr, Statik, Heizung, LüfTotalunternehmerng, Klima, Sanitär, Elektro, GA, Licht, Sicherheit, Fassade, Fassade Bauphysik, Mobilität, BIM, NH-Berater*in Unternehmer*in |  |  | Konzepte und Beschriebe / Optimierung Betrieb
[7 empty] | M2: Anpassung der Pläne usw. an das realisierte Gebäude |  |  |  | X | X | X | - | Bauwerksdokumentation mit rev. Plänen, Nachweisen und Berechnungen | Bauherrschaft | Bauherrschaft |  |  | Konzepte und Beschriebe / Optimierung Betrieb
[7 empty] | M3: Erstellung des Nutzer- und/oder Mieterhandbuches |  |  |  | X | X | X | - | Nutzer- und/oder Mieterhandbuch | TU | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Optimierung Betrieb
[7 empty] | M4: Erstellung der Wartungs- bzw. Betriebsanleitungen |  |  |  | X | X | X | - | Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen | TU | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Optimierung Betrieb
| Innovation |  | 5.6.1 | [12 empty] | TU | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | Konzepte und Beschriebe / Optimierung Betrieb
Minergie-ECO Ausschlusskri-terium |  |  |  | NA1.010 Schadstoffe in Gebäuden | [6 empty] | X | X | X | Bericht Gebäudevoruntersuchung | Werkvertrag des beauftragten Unternehmens, Fotos, Schlussbericht | TU | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA1.010 Schadstoffe in Gebäuden
|  |  |  | NA1.020 Chemischer Holzschutz in Innenräumen | [6 empty] | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb | Material- und Produktdeklarationen, Datenblätter Verbot von bestimmten Produkten/Stoffe ist in den Vorbedingungen zu erwähnen. Leistungsbeschrieb, Ausschreibungsunterlagen zu einzusetzenden Produkten Auszug Werkverträge bezüglich Verbot von Stoffen | TU | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA1.020 Chemischer Holzschutz in Innenräumen
|  |  |  | NA1.030 Biozid ausgerüstete Produkte | [6 empty] | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb mit Definition der Mass-nahmen die umgesetzt werden sollen | Auszug Werkvertrag (Verbot Stoffen) aktuelle Produktdatenblätter oder Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Materialien und Stoffe | TU | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA1.030 Biozid ausgerüstete Produkte
|  |  |  | NA1.040 Formaldehyd-Emissionen aus Baumaterialien | [6 empty] | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb mit Definition der Mass-nahmen die umgesetzt werden sollen | Formaldehyd-Emissionen aus Baumaterialien Ergebnisse Raumluftmessungen Formaldehyd gemäss Minergie-Eco ODER Produktdatenblätter, Sicherheitsdatenblätter oder Prüfatteste der verwendeten Bauprodukte mit An-gaben zu Leimart bzw. Formaldehydemission des Produktes. | TU | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA1.040 Formaldehyd-Emissionen aus Baumaterialien
|  |  |  | NA1.050 Lösemittel-Emissionen aus Bau- und Hilfsstoffen | [6 empty] | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb mit Definition der Mass-nahmen die umgesetzt werden sollen | Lösemittel-Emissionen aus Bau- und Hilfsstoffen Ergebnisse Raumluftmessungen TVOC gemäss Minergie-Eco ODER Aktuelle Produktedatenblätter, VSLF- Deklarationen oder Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte | TU | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA1.050 Lösemittel-Emissionen aus Bau- und Hilfsstoffen
|  |  |  | NA2.010 Montage- und Abdichtungsarbeiten | [6 empty] | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb | Material- und Produktdeklarationen, Datenblätter Verbot von bestimmten Produkten/Stoffe ist in den Vorbedingungen zu erwähnen. Leistungsbeschrieb, Ausschreibungsunterlagen zu einzusetzenden Produkten Auszug Werkverträge bezüglich Verbot von Stoffen | TU | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA2.010 Montage- und Abdichtungsarbeiten
|  |  |  | NA2.020 Schwermetallhaltige bewitterte Bauteile (Bedachungs-, Fassaden- und Abschlussmaterialien) | [6 empty] | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb | Material- und Produktdeklarationen, Datenblätter Verbot von bestimmten Produkten/Stoffe ist in den Vorbedingungen zu erwähnen. Leistungsbeschrieb, Ausschreibungsunterlagen zu einzusetzenden Produkten Auszug Werkverträge bezüglich Verbot von Stoffen | Statik | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr, Statik |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA2.020 Schwermetallhaltige bewitterte Bauteile
|  |  |  | NA2.030 Bleihaltige Materialien | [6 empty] | X | X | X | Baubeschrieb, Nachhaltigkeitskonzept oder sonstiger Beschrieb | Material- und Produktdeklarationen, Datenblätter Verbot von bestimmten Produkten/ Stoffe ist in den Vorbedingungen zu erwähnen. Leistungsbeschrieb, Ausschreibungsunterlagen zu einzusetzenden Produkten Auszug Werkverträge bezüglich Verbot von Stoffen | TU | Bauherrschaft, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA2.030 Bleihaltige Materialien
|  |  |  | NA2.040 Holzauswahl | [6 empty] | X | X | X | Absichtserklärung oder Baubeschrieb | Zertifikate aller verwendeten aus-sereuropäischen Hölzer (FSC, PEFC) bzw. Holzprodukte | TU | Bauherrschaft, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA2.040 Holzauswahl
|  |  |  | NA2.050 Recycling (RC) – Beton | [6 empty] | X | X | X | Aufstellung oder Skizze der Bauteile, für welche RC-Beton verwendet wird mit Angabe Volumenanteil | Revisionsdokumente Aufstellung der Mengen nach eingesetzten Beton-Sorten oder Lieferscheine aller Betonlieferungen; Rezepturen Beton mit RC-Anteil | Statik | Bauherrschaft, Totalunternehmer, ArchitekTotalunternehmerr |  |  | ECO-Ausschlusskriterien / NA2.050 Recycling (RC) – Beton

## Ablagestruktur
Ablagestruktur Objektunterlagen (2 Ebenene)
Organisation | Bewilligungen
Informationsmanagement
Verträge
Konzepte und Beschriebe | Kontext & Lage
Pflichtenhefter
Flächen, - Volumenberechnungen, Kennzahlen
Grundstück & Umgebung
Statik-Konzept
Baubeschrieb & Materialkonzept
HLKSE-Konzept
Strahlung
Optimierung Betrieb
Pläne | Umgebungspläne
Grundrisspläne
Fassaden- & Schnittpläne
Detailpläne
Gebäudetechnikpläne
Protokolle | Inbetriebnahmeprotokolle
Protokolle Raumluftmessungen
Nachweise | Nachweise & Datenblätter Energie
Nachweise & Datenblätter HLKSE
Diverse Nachweise
Nachweise & Datenblätter ECO (ohne Ausschluss)
Zertifikate Nachhaltigkeitslabels
ECO-Ausschlusskriterien | NA1.010 Schadstoffe in Gebäuden
NA1.020 Chemischer Holzschutz in Innenräumen
NA1.030 Biozid ausgerüstete Produkte
NA1.040 Formaldehyd-Emissionen aus Baumaterialien
NA1.050 Lösemittel-Emissionen aus Bau- und Hilfsstoffen
NA2.010 Montage- und Abdichtungsarbeiten
NA2.020 Schwermetallhaltige bewitterte Bauteile
NA2.030 Bleihaltige Materialien
NA2.040 Holzauswahl
NA2.050 Recycling (RC) – Beton

## dropdown_menus (hidden)
Indikator Beurteilung
Dropdown Menü | Dropdown Menü | Dropdown Menü
nicht erfüllt | Vorschlag NH-Berater*in | nicht relevant
teilweise erfüllt | Einschätzung Fachplaner*in | Offen
erfüllt | Einschätzung NH-Berater*in | In Bearbeitung
n/A | Bestätigt | Abgeschlossen
Hochgeladen